УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Кировской области

от 28.03.2012    № 145/155

НОРМАТИВЫ

холодного и горячего водоснабжения, водоотведения

в муниципальном образовании городское поселение

город Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области

| № п/п | Степень благоустройства многоквартирного дома и жилого дома | Водоснабжение, куб. метров на одного человека в месяц | Водоотведение, куб. метров на одного человека в месяц |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | горячее водоснабжение | холодное водоснабжение |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, с водонагревателями, с ваннами длиной 1650-1700 мм, оборудованными душами, с раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 4,69 | - | 4,69 | 4,69 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с водонагревателями, с местной канализацией, с ваннами длиной 1650-1700 мм, оборудованными душами, с раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 4,23 | - | 4,23 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, душами, кухонными мойками, 1-этажные | 1,46 | - | 1,46 | 1,46 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные водонагревателями на твердом топливе, душами, кухонными мойками, 1-этажные | 1,01 | - | 1,01 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 3,32 | - | 3,32 | 3,32 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные водонагревателями, душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 2,86 | - | 2,86 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 3,32 | - | 3,32 | 3,32 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 3,32 | - | 3,32 | 3,32 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные водонагревателями, ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 3,32 | - | 3,32 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 3,32 | - | 3,32 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 2,40 | - | 2,40 | 2,40 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные водонагревателями, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 2,40 | - | 2,40 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 2,40 | - | 2,40 | 2,40 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 2,40 | - | 2,40 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, ваннами без душа, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 2,04 | - | 2,04 | 2,04 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные ваннами без душа, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 2,04 | - | 2,04 | 2,04 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные водонагревателями, ваннами без душа, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 2,04 | - | 2,04 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные ваннами без душа, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 2,04 | - | 2,04 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, душами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 2,04 | - | 2,04 | 2,04 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные водонагревателями, душами, кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 1,58 | - | 1,58 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 1,12 | - | 1,12 | 1,12 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные кухонными мойками, унитазами, 1-этажные | 1,12 | - | 1,12 | - |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, оборудованные раковинами, 1-этажные | 1,96 | - | 1,96 | 1,96 |
|  | Многоквартирные и жилые дома с холодным водоснабжением, оборудованные раковинами, 1-этажные | 1,32 | - | 1,32 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные водонагревателями, с ваннами длиной 1650-1700 мм, оборудованными душами, с раковинами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 4,77 | - | 4,77 | 4,77 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные водонагревателями, с ваннами длиной 1650-1700 мм, оборудованными душами, с раковинами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 4,31 | - | 4,31 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные водонагревателями, душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 3,38 | - | 3,38 | 3,38 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные водонагревателями, душами, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 2,92 | - | 2,92 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 3,38 | - | 3,38 | 3,38 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 3,38 | - | 3,38 | 3,38 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные водонагревателями, ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 3,38 | - | 3,38 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные ваннами без душа, раковинами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 3,38 | - | 3,38 | - |
|  | Многоквартирные дома (общежития) с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные кухонными мойками, унитазами, ваннами без душа, 2-этажные | 2,08 | - | 2,08 | 2,08 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, с раковинами, 2-этажные | 2,00 | - | 2,00 | 2,00 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные раковинами, 2-этаж- ные | 1,35 | - | 1,35 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные раковинами, унитазами, 2-этажные | 2,58 | - | 2,58 | 2,58 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные раковинами, унитазами, 2-этажные | 1,93 | - | 1,93 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные раковинами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 2,45 | - | 2,45 | 2,45 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные раковинами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 2,45 | - | 2,45 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, ваннами без душа, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 2,08 | - | 2,08 | 2,08 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные ваннами без душа, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 2,08 | - | 2,08 | 2,08 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные водонагревателями, ваннами без душа, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 2,08 | - | 2,08 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные ваннами без душа, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 2,08 | - | 2,08 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, с централизованным водоотведением, оборудованные водонагревателями, душами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 2,08 | - | 2,08 | 2,08 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные водонагревателями, душами, кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 1,62 | - | 1,62 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, с централизованным водоотведением, оборудованные кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 1,16 | - | 1,16 | 1,16 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные кухонными мойками, унитазами, 2-этажные | 1,16 | - | 1,16 | - |
|  | Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, с ваннами длиной 1650-1700 мм, оборудованными душами, с раковинами, кухонными мойками, унитазами, 3-этажные | 7,18 | 3,22 | 3,96 | 7,18 |
|  | Многоквартирные дома с холодным водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, оборудованные водонагревателями, с ваннами длиной 1650-1700 мм, оборудованными душами, с раковинами, кухонными мойками, унитазами, 3-этажные | 4,85 | - | 4,85 | 4,85 |
|  | Многоквартирные дома с холодным и горячим водоснабжением, с централизованным водоотведением, с содержанием общего имущества многоквартирного дома, с ваннами длиной 1650-1700 мм, оборудованными душами, с раковинами, кухонными мойками, унитазами, 5-этажные | 7,40 | 3,31 | 4,09 | 7,40 |
|  | Многоквартирные или жилые дома с водоснабжением из водоразборных колонок | 0,91 | - | 0,91 | - |

________________